|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:ΠΙΣΤΩΣΗ:ΧΡΗΣΗ: | 26.038,14 €30.000,00 €2019 |
| **ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :**51 /2019 |
| **Κ. Α.:**20.6662.0006 |

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

**(συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού)**

| **α/α** | **Είδος**  | **Τύπος** | **Κατ/στής /Αντιπρόσωπος** | **Χώρα προέλευ-σης** | **Τεύχος Τεχν. Προδ/ών** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Α.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 15W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 28W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 40W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 48W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 13W, 4000K, E27, ΑΧΛΑΔΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ |  |  |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,9W, 4000K, T8, 60cm |  |  |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,18W, 4000K, T8, 120cm |  |  |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
|   | **Β.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ** |  |  |  |  |
| 12 | Εκκινητής λαμπτήρων Na/HQI 70-400W |  |  |  |  |
| 13 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 150W |  |  |  |  |
| 14 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 250W |  |  |  |  |
| 15 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 1.000W |  |  |  |  |
| 16 | Μπάλες ακρυλικές Φ400mm |  |  |  |  |
|  **Γ.ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ** |
|  17 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 15M καουτσούκ |  |  |  |  |
| 18 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ |  |  |  |  |
| 19 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ, 48V |  |  |  |  |
|  | **Δ.ΚΑΛΩΔΙΑ** |
| 20 | Καλώδια ΝΥΥ 5x10mm2 |  |  |  |  |
| 21 | Καλώδια ΝΥΥ 5x6mm2 |  |  |  |  |
| 22 | Καλώδια ΝΥΥ 5x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 23 | Καλώδια ΝΥΥ 3x4mm2 |  |  |  |  |
| 24 | Καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 25 | Καλώδια ΝΥMHY3x2,5mm2 |  |  |  |  |

###### …../…../2019

###### Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:ΠΙΣΤΩΣΗ:ΧΡΗΣΗ: | 26.038,14 €30.000,00 €2019 |
| **ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :**51 /2019 |
| **Κ. Α.:**20.6662.0006 |

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ**

| **α/α** | **Είδος** | **Τύπος** | **Κατ/στής/Aντιπρόσωπος** | **Χώρα προέλευ-σης** | **Τεύχος Τεχν. Προδ/ών** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **A.2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |   |   |   |   |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | TLD18W/54 | PHILIPS/PHLIPS HELLAS | ΚΙΝΑ | ΣΕΛ. 1 |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | SHP0020481 | SYLVANIA/ OSRAM HELLAS | ΚΙΝΑ | ΣΕΛ.166 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΛΑΜΙΑ, 8 / 7 / 2018 |  | ΛΑΜΙΑ, 9 / 7 / 2018 |  |  | **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** |
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  |  |  | ΛΑΜΙΑ, 9 / 7 / 2018 |
|  |  |  |  |  | O Διευθυντής Υ.Τ.Ε.  |
|  |  |  |  |  |  |
| Θεόδωρος Φούντας |  | Παν. Αποστολόπουλος |  |  |  |
| Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Πολιτικός Μηχανικός  |  |  | Δημήτριος Τσώνης |
|  |  |  |  |  | Πολιτικός Μηχανικός |