|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ - ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:ΠΙΣΤΩΣΗ:ΧΡΗΣΗ: |  49.600,00 € 49.600,00 € 2018 |
| **ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :** 29/2018 |
| **Κ. Α.:** 20.6662.0006 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

**(συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού)**

| **α/α** | **Είδος**  | **Τύπος** | **Κατ/στής** | **Χώρα προέλευ-σης** | **Τεύχος Τεχν. Προδ/ών** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ** |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W, E40 |  |  |  |  |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ E27, 100W max χωρίς όργανα |  |  |  |  |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ, Φ400mm, ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |
| 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 |  |  |  |  |
| 5 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 250W, ΙΡ65 |  |  |  |  |
| 6 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 400W, ΙΡ65 |  |  |  |  |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 1.000W, ΙΡ65 |  |  |  |  |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W, IP65, 4000K |  |  |  |  |
| 9 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W, IP65, 4000K |  |  |  |  |
| 10 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W, IP65, 4000K |  |  |  |  |
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED |  |  |  |  |
|   | **Β. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm |  |  |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm |  |  |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W-1600mm |  |  |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10W, E27, 3000K |  |  |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10W, E14, 3000K |  |  |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 13W, E27, 4000K |  |  |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 60W, 4000K, E27 |  |  |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 36W, IP44, 4000K, E27 |  |  |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W, 2700K, Ε27 |  |  |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΠΙΡΑΛ, 2700K, E27, 35-40W |  |  |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 60-65W ΣΠΙΡΑΛ, 2700K, E27 |  |  |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
|   | **Γ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ** |  |  |  |  |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W |  |  |  |  |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W |  |  |  |  |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 2000W |  |  |  |  |
| 4 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 70-400W |  |  |  |  |
| 5 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF |  |  |  |  |
| 6 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 |  |  |  |  |
| 7 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 4-22W |  |  |  |  |
|   | **Β.1 ΚΑΛΩΔΙΑ**  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (ΝYY) 3 Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (ΝYY) 3 Χ4 mm2 |  |  |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 5 Χ 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 5 Χ 4 mm2 |  |  |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 5 Χ 6 mm2 |  |  |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 5 Χ 10 mm2 |  |  |  |  |

###### …../…../2018

###### Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ