| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50 /12 |  |  |

Κ.Α.  20.6662

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 147.600,00  € ( με Φ.Π.Α. 23%)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 147.600,00 €  ( με Φ.Π.Α. 23%)

ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ  2013

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/12 Κ.Α.: 20.6662 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32095 ΗΜ/ΝΙΑ: 16/5/2013 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ (με ΦΠΑ 23%) 2013 |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Δήμαρχος Λαμιέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389  ΦΕΚ Β185/23-3-1993), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της περ. ιθ΄της παρ. 2 του άρθρου 5 & της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.600,00€ (με ΦΠΑ 23%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα  Λαμίας την 14/6/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής προμηθευτών για τμήμα ή τμήματα της ζητούμενης ποσότητας, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη με εγγύηση συμμετοχής που υπολογίζεται για το τμήμα ή τα τμήματα αυτά.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών. Τηλ. 2231351045, 2231351046, 2231351055).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Να  δημοσιευθεί  μέχρι  24/5/13

α) Πρωϊνά Νέα (Λαμίας)

β) Λαμιακός Τύπος (Λαμίας)

γ) Γενική Δημοπρασιών  (Αθηνών)

δ) Ναυτεμπορική    (Αθηνών)

ε) «Τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων», της Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων’’ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ : | 147.600,00 € (με ΦΠΑ 23%) 147.600,00 € (με ΦΠΑ 23%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/12 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

Κ.Α.  20.6662

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 147.600,00 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α. 23%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΝΟΙΚΤΟΥ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Eκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων’’, που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δημοτικού οδικού φωτισμού και σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Λαμιέων, όπως στην τεχνική περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.600,00 €, με διατιθεμένη πίστωση 147.600,00 €  μαζί με Φ.Π.Α. 23% , από δημοτικούς πόρους για την κάλυψη των αναγκών εγκαταστάσεων  του Δήμου, για το έτος 2013. Ο κωδικός αριθμός του αρχείου ειδών του ΕΠΠ είναι : 31681410-0.

Για την προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω όροι:

Άρθρο  1ο.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

α.- Η παρούσα διακήρυξη

β.- Ο Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

γ.- Ο Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

δ.- Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Τ 2ο  αρ. 185/23-3-1993)

ε. - Η με αρ. Π1/814/2-5-2013 απόφαση του ΥΠ.ΑΝ περί «Προέγκρισης προμηθειών έτους 2013»

στ.- Η με αριθμ. 185/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό  διαγωνισμό

ζ.- Η με αριθμ. 127/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διενέργειας.

η.- Ο Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης».

###### ΆΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 120.000,00 €, συν 27.600,00 € Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 147.600,00 €.

2. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους συνολικό ποσό πίστωσης για το 2013 147.600,00 € με Φ.Π.Α. 23%

ΆΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Γραφείο Προμηθειών, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την 14/6/2013

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 10:30π.μ.

ΆΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και την εισήγηση για ανάθεση, θα συσταθεί τριμελής επιτροπή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους.

ΆΡΘΡΟ 5

Λήψη πληροφοριών

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2231351045, 2231351046, 2231351055

Αρμόδιος υπάλληλος: Κος Χαϊλης,

ΆΡΘΡΟ 6

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:

α. Τη φερεγγυότητά τους.

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο, που θα κατασκευάσει στο σύνολό του ή μερικώς τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις μηχανοποίησης, θα πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο, ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα κατασκευάσει τα υλικά, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο κατασκευαστής.

ε. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

στ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

ζ. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

η. Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο, προσκομίζοντας:

- κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν,

- αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης,

- δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή και του κύκλου εργασιών, που αφορά ειδικά τα προς προμήθεια υλικά κατά τις τρεις (3) προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

θ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος δραστηριότητας και το κύρος της.

ι. Δήλωση για τις εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, προσκομίζοντας κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.

ια. Δήλωση για την ποιότητα των προϊόντων, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν - των προς προμήθεια υλικών, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων των προσφερόμενων προϊόντων.

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

ΆΡΘΡΟ 8

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 14/6/2013 ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00π.μ. μέχρι και 10:30 π.μ.

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 9

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α..

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

2. Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.

3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Υπενθυμίζεται επίσης, πως σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ, για τη συγκεκριμένη προμήθεια διακριτών ειδών, επιτρέπεται η προσφορά για μέρος των υλικών και η κατανομή της προμήθειας σε περισσότερους του ενός προμηθευτές

ΆΡΘΡΟ 10

Δασμοί Εισαγωγής

Ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς.

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασμών εισαγωγής, ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

ΆΡΘΡΟ 11

Προέλευση των Προσφερόμενων Υλικών

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 12

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΆΡΘΡΟ 13

Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 14

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

ΆΡΘΡΟ 15

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 16

Προσκόμιση δείγματος

1. Η προσκόμιση δείγματος είναι υποχρεωτική για τη:

α. Διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών.

2. Για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι μαζί με τις προσφορές τους θα υποβάλουν δείγμα:

α. των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων, προβολέων

β. των λαμπτήρων

γ. των οργάνων έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων

Η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο.

ΆΡΘΡΟ 17

Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (17.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερομένου υλικού. Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του υλικού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, λόγω του μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

γ) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (17.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών για τα οποία ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.    Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υλικών.

10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

ΆΡΘΡΟ 18

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 19

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.

2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης..

ΆΡΘΡΟ 20

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 21

Αποσφράγιση προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ίδια μέρα εφόσον είναι εφικτό (αναλόγως του αριθμού των συμμετέχοντων), διαφορετικά σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας στους συμμετέχοντες από την επιτροπή διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 22

##### Αξιολόγηση προσφορών

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, θεωρείται απαραίτητη, επί ποινής αποκλεισμού, η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από τον υποψήφιο προμηθευτή.

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 23

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη

β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

ΆΡΘΡΟ 24

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

ΆΡΘΡΟ 25

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006.

5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

- Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 26

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ, για τη συγκεκριμένη προμήθεια διακριτών ειδών, επιτρέπεται η προσφορά για μέρος των υλικών και η κατανομή της προμήθειας σε περισσότερους του ενός προμηθευτές.

3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 27

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ια. Την παραλαβή των υλικών.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο (ή Πρόεδρο Κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ.).

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΆΡΘΡΟ 28

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερόμενων υλικών.

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

β.  Η εγγύηση κατατίθεται πριν την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, δηλαδή πριν την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.

γ. Κατά τα λοιπά η εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΆΡΘΡΟ 29

Παραλαβή των υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

4. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής.

γ. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 30

Χρόνος παράδοσης

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δήμο αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 31

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 32

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής.

3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΆΡΘΡΟ 33

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ΆΡΘΡΟ 34

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

3. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.

4. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.

5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στο Δήμο λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η ρήτρα αυτή θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολο της θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

6. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόμη και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 35

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το δήμο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 36

###### Άλλα στοιχεία

1. Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού, εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες των υπηρεσιών του και την προσφορά του αναδόχου και κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου.

2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

ΆΡΘΡΟ 37

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου.

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μια φορά στις παρακάτω εφημερίδες:

α) Πρωϊνά Νέα, (Λαμία)

β) Λαμιακός Τύπος, (Λαμία)

γ) Γενική Δημοπρασιών, (Αθήνα)

δ) Ναυτεμπορική, (Αθήνα)

ε) ……………………………..…………….

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 127/2013 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Γεώργιος Κοτρωνιάς

.

.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ 2013 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :50/12 |  |  |

Κ. Α. 20.6662

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

# ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η συγγραφή  αυτή  αφορά  την  προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» για  τις ανάγκες του Δήμου Λαμίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (καλώδια, ασφάλειες, λαμπτήρες, κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού στους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους, (πλατείες, πάρκα, γήπεδα κλπ) και τις λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δημοτικών κτιρίων.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η εταιρία κατασκευής των υλικών θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, ευρέως γνωστή και ο εκπρόσωπος αυτής θα φέρει επίσημα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ  2

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο  διαγωνισμός  και  η  προμήθεια  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στην  διακήρυξη.  Η  παρούσα  είναι  αναπόσπαστο  τμήμα  της  διακήρυξης.

#### ΑΡΘΡΟ  3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες αυτών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

| α/α | Είδος | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Α.1 ΚΑΛΩΔΙΑ / ΑΓΩΓΟΙ |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 | Μ | 3000 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,0 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 400 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 2,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 200 |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ1,5 mm2 | Μ | 200 |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ2,5 mm2 | Μ | 500 |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ2,5 mm2 | Μ | 300 |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ4 mm2 | Μ | 850 |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 4 mm2 | Μ | 500 |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 6 mm2 | Μ | 500 |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "Υ", 1x0,80mm2 | Μ | 4.000 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ1,5mm2 (ΚΟΚ/ΝΟ-ΜΑΥΡΟ) | Μ | 500 |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ) |  | 200 |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) | Μ | 200 |
|  | Α.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |
| 1 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2,5x10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |
| 2 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |
| 3 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 10Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |
| 4 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 300 |
| 5 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 25X10 | ΣΕΙΡΕΣ | 150 |
| 6 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10mm2 | ΤΕΜ | 100 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ 50mm2 | ΤΕΜ | 50 |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x16mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 180gr | ΤΕΜ | 30 |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x25mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 420gr | ΤΕΜ | 30 |
| 10 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC 19x20mm | ΤΕΜ | 300 |
| 11 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mm | ΤΕΜ | 15 |
| 12 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 16 mm2 | Μ | 350 |
| 13 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 25 mm2 | Μ | 250 |
| 14 | ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ16 1500mm | ΤΕΜ | 20 |
| 15 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | ΤΕΜ | 20 |
|  | Α.3 ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 |
| 2 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2 Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ40 Α | ΤΕΜ | 12 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 10 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 80 Α | ΤΕΜ | 5 |
| 6 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 100 Α | ΤΕΜ | 5 |
| 7 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 6Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 30 |
| 9 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 20 |
| 10 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 10 |
| 11 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 30 |
| 12 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 50 |
| 13 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 |
| 14 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3x40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | ΤΕΜ | 20 |
| 18 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 10/16Α, 230v | ΤΕΜ | 10 |
| 19 | ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΤΕΜ | 20 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5x20mm ΒΙΔΩΤΕΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΝΗ | ΤΕΜ | 300 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α, 5x20mm | ΤΕΜ | 500 |
| 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ. ΟΒΑΛ ΤΖΑΜΙ, 3 ΣΕΙΡ, 50WL | ΤΕΜ | 5 |
| 23 | ΠΙΛΕΡ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ, 1 ΠΟΡΤΑ, 100Χ80 Χ 30 εκ. (ΥΧΠΧΒ)IP65 ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ | ΤΕΜ | 5 |
| 24 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ16 ΓΑΛ | Μ | 30 |
| 25 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ25 ΓΑΛ | Μ | 30 |
| 26 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ45 | Μ | 150 |
| 27 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ60 | Μ | 150 |
|  | Α.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |
| 1 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 200 |
| 2 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 100 |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΡΑΜΑΣΤΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 50 |
| 4 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 100 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 50 |
| 6 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ40cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 50 |
| 7 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ30cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 100 |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W | ΤΕΜ | 250 |
| 9 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ42, 800mm ΜΕ ΟΠΗ 2mm | ΤΕΜ | 250 |
| 10 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ40 ΜΕ ΝΤΟΥΪ Ε27 | ΤΕΜ | 100 |
|  | Α.5 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 10 |
| 2 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 10/16Α | ΤΕΜ | 20 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΤΕΜ | 20 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ | ΤΕΜ | 20 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ | ΤΕΜ | 20 |
| 6 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 |
| 7 | ΠΡΙΖΑ DATA ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 10 |
| 9 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ E14 | ΤΕΜ | 30 |
| 10 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | ΤΕΜ | 200 |
| 11 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | ΤΕΜ | 200 |
| 12 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | ΤΕΜ | 200 |
| 13 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 400W | ΤΕΜ | 1200 |
| 14 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 1000W |  | 10 |
| 15 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF | ΤΕΜ | 500 |
| 16 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 60μF 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ | ΤΕΜ | 50 |
|  | Α.6 ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |
| 1 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ neon – neon, 13mm, 36 ΛΑΜΠT/m ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ | Μ | 1.000 |
| 2 | ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ 6mm ΤΩΝ 100 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 10m ΕΠΕΚΤ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ | ΤΕΜ | 600 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ 10Μ ΜΕ 100 ΛΑΜΠΤ. LED ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΤΕΜ | 100 |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΝΑ 1m (100 μέτρων) | Μ | 700 |
| 5 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ | ΤΕΜ | 250 |
| 6 | ΤΑΠΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ 13mm | TEM | 250 |
| 7 | KAΡΦΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ | ΤΕΜ | 65 |
| 8 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED | ΤΕΜ | 200 |

3.Α.1 Καλώδια

3.Α.1.1 Αγωγός τύπου H07V-U,R (NYA) εσωτερικών εγκαταστάσεων

Αγωγός τύπου  H07V-U (μονόκλωνος) και  HO7V- R (πολύκλωνος) κατάλληλος για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους.

Ονομαστική Τάση: 450/750V

Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3

3.Α.1.2 Αγωγός τύπου E1VV-U,R (NYY) εξωτερικών εγκαταστάσεων

Αγωγός τύπου E1VV-U (μονόκλωνος) και E1VV-R (πολύκλωνος), με μόνωση και μανδύα από PVC,  για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους, στον αέρα ή το έδαφος.

Ονομαστική Τάση: 600/1000V

Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ 843

3.Α.1.3 Καλώδιο σιλικόνης

Καλώδιο σιλικόνης εντός αγωγού SiF, ελεύθερο αλογόνου, κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες και απότομες μεταβολές θερμοκρασίας.

3.1.4 Λοιπά καλώδια

α) Καλώδιο Κωδώνων 1Χ0,80mm2

β) Καλώδιο κόκκινο-μαύρο 2Χ1 mm2

3.Α.2 Υλικά σύνδεσης και στήριξης

3.Α.2.1 Κλέμμες

Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αγωγών. Προσφέρονται ως σειρές πολλών ακροδεκτών. Διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό ακροδεκτών και τη διατομή αγωγών που μπορούν να δεχτούν. Πχ κλέμμα των 2,5Χ10 έχει 10 ακροδέκτες και είναι κατάλληλη για αγωγούς διατομής 2,5mm2.

3.Α.2.2 Ακροδέκτες καλωδίων

Για τη σύνδεση καλωδίων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται σωληνωτοί σύνδεσμοι και «κος» διαφόρων μορφών. Για συνδέσεις καλωδίων διατομής αγωγού από 1,5-6 mm2 χρησιμοποιείται κος με οπή, για αγωγούς μεγαλύτερους από 10 mm2 χρησιμοποιούνται ακροδέκτες πρέσσας ή σωληνωτοί σύνδεσμοι.

3.Α.2.3 Μόνωση & προστασία

Σύνδεσμοι ρητίνης (μούφες), για καλώδια χαμηλής τάσης έως 1kV, αποτελούμενοι από πλαστικό διαφανές ακροκιβώτιο με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα για τη σύνδεση των αγωγών. Το ακροκιβώτιο συμπληρώνεται με ειδική υγρή χυτορητίνη δύο συστατικών  η οποία μετά από λίγα λεπτά πήζει και συγχρόνως μονώνει και στεγανοποιεί.

3.Α.3 Υλικό εγκαταστάσεων

3.Α.3.1 Προστασία

α) Ραγοδιακόπτες

Προβλέπεται η προμήθεια διακοπτών ράγας μονοπολικών, διπολικών και τριπολικών για ονομαστικό ρεύμα από 40Α – 125Α.

Β) Ασφάλειες ράγας

Αυτόματες ασφαλειες ράγας 6KVA ονομαστικού ρεύματος λειτουργίας 6Α – 40Α, κατάλληλες για γενική χρήση σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις για προστασία από υπερφορτίσεις και υπερεντάσεις.

γ) Διακόπτης διαφυγής έντασης  (Ρελέ)

Διακόπτης διαφυγής έντασης (Ρελέ), για τοποθέτηση σε ράγα, με μπουτόν δοκιμής, με ευαισθησία σε ρεύμα διαροοής 30mA.

3.Α.3.2 Έλεγχος

α) Χρονοδιακόπτες

Χρονοδιακόπτες εφεδρείας ράγας, για την αφή και σβέση του δημοτικού φωτισμού μηχανικοί, με διάρκεια εφεδρείας τουλάχιστον 100 ωρών, ημερήσιου προγραμματισμού.

Β) Φωτοκύτταρο

Φωτοκύτταρο για την αφή και σβέση του δημοτικού φωτισμού, στεγανό, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση.

3.Α.3.3 Υλικά Πορσελάνης

α) Βιδωτές ασφάλειες τήξης τύπου NEOZED

Οι ασφάλειες θα περιλαμβάνουν:

- Το Φυσίγγι, κατασκευασμένο από πορσελάνη με εσωτερική κοιλότητα μέσα στην οποία φέρει το τηκτό

- Την ασφαλειοθήκη ή βάση της ασφάλειας από πορσελάνη ή πλαστικό για στερέωση στον πίνακα

- Το πώμα το οποίο συγκρατεί το φυσίγγι στη θέση του

- Τη μήτρα για σταθεροποίηση του φυσιγγίου στο εσωτερικό της βάσης.

| Φυσίγγια neozed (A) | 2-4-6-10-16 | 20-25-35-50-63 | 80-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάσεις | 16A/380V | 63A/380V | 100A/380V |

β) Μικροασφάλειες γυάλινες κυλινδρικές (τύπου G)

Χρησιμοποιούνται για την προστασία συσκευών μικρής ισχύος, κατά κύριο λόγο στα ακροκιβώτια των ιστών για την προστασία των φωτιστικών σωμάτων.

3.Α.3.4 Πίνακες Διανομής

Μεταλλικοί πίνακες διανομής για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, από βαμμένο χαλυβδοέλασμα, ΙΡ30, με πόρτα, με πλάκες κάλυψης στοιχείων, ετικέτες χρήσεων

3.Α.3.5 Σωλήνες &  εξαρτήματα

Σωλήνες χαλύβδινες

Σωλήνας προστασίας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς, πάχους τουλάχιστον 1mm για μηχανική προστασία εγκαταστάσεων με καλώδια JIVV-U(NYY) ή A05VV-U(NYM).

| Εσωτερική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα σε mm | (13,5 | (16 | (21 | (29 | (36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Α.4 Φωτιστικά Σώματα

3.Α.4.1α Πλαστικά καλύμματα Φ.Σ. Να

Πλαστικό (πολυκαρβονικό) διαφανές κάλυμμα φωτιστικού σώματος ατμών Να, σταθερό έναντι UV ακτινοβολίας, για τη συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις: α) τετράγωνο, β) οβάλ γ) για αναρτώμενα φωτιστικά.

3.Α.4.1β Πλαστικά καλύμματα διακοσμητικών Φ.Σ.

Πλαστικό (πολυκαρβονικό) διαφανές ή γαλακτούχο κάλυμμα διακοσμητικού φωτιστικού σώματος, σταθερό έναντι UV ακτινοβολίας, αντιβανδαλιστικού τύπου, για τη συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, κωνικού σχήματος διαμέτρου κορυφής Φ500 και ύψους περίπου 190mm.

3.Α.4.2 Φωτιστικά κορυφής .

|  | Φωτιστικό σώμα κορυφής με βάση από ανοδειομένο αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με πολυκαρβονικό κάλυμμα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, αντιβανδαλιστικού τύπου, ανταυγαστήρα από αλουμίνιο, προστασίας ΙΡ65. Το φωτιστικό υποχρεωτικά θα φέρει σήμανση CE. |
| --- | --- |

3.Α.4.3 Ακρυλικές μπάλες διακοσμητικών Φ.Σ.

Ακρυλικές, πολυκαρβονικές γαλακτούχες μπάλες διαστάσεων Φ40 και Φ30 για τοποθέτηση σε διακοσμητικούς ιστούς φωτισμού.

3.Α.4.4 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού 250/150W

| Ενδ. διαστάσεις φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού 150W | Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού με κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, ανακλαστήρα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κώδωνα διάχυσης φωτός από σταθεροποιημένο έναντι ακτινοβολίας UV, πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής, κεραμική λυχνιολαβή Ε40. Στο πίσω μέρος του φωτιστικού και σε οριζόντια διάταξη θα υπάρχει υποδοχή Φ42 – Φ60mm για σύνδεση σε βραχίονα (σχ.1). Η πρόσβαση και αντικατάσταση του λαμπτήρα και των οργάνων λειτουργίας θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν θα απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού, ώστε η επισκευή και η συντήρησή του να είναι εύκολη και γρήγορη. Ο χώρος του λαμπτήρα θα έχει ελάχιστο βαθμό προστασίας IP44. O χώρος των οργάνων θα έχει ελάχιστο βαθμό προστασίας IP23 και θα περιλαμβάνει: πυκνωτή 32 /18 μF (σε παράλληλη σύνδεση), ηλεκτρονικό εκκινητή για τάση λειτουργίας 200…260V, τύπου CD 400 4K , κατά EN 60926 και στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) κατά ΕΝ 60923 και ΕΝ61347-2-9 (σχ.3) και ασφαλειοθήκη κοκάλινη βιδωτή με ασφάλεια. Η φωτεινή ακτινοβολία θα είναι κατηγορίας CUT-OFF κατά CIE. Το φωτιστικό υποχρεωτικά θα φέρει σήμανση CE. |
| --- | --- |

3.Α.4.5 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού

O βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ42mm, βαμμένο με ειδικό χρώμα αλουμινίου για την επίτευξη ομοιομορφίας του χρώματος. Τα σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης του βραχίονα  χοάνη θα κατεργαστούν επιμελώς πριν από τη βαφή. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα, απαγορευμένης της κατασκευής βραχίονα με συγκόλληση περισσοτέρων τμημάτων.

Ο βραχίονας θα είναι ευθύγραμμος, συνεχής, χωρίς εγκάρσια ραφή, συνολικού μήκους 80 εκατοστών περίπου, χωρίς το φωτιστικό σώμα, για σύνδεση σε υφιστάμενους ιστούς όπως στο σχ.

3.Α.5 Λοιπά υλικά

Τα λοιπά υλικά εγκαταστάσεων (διακόπτες, ρευματοδότες, πρίζες τηλεφώνου, ντουί κλπ) θα είναι σύμφωνα προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς, από αναγνωρισμένους κατασκευαστές.

    - Λυχνιολαβές (ντουί) πορσελάνης βαρέως τύπου Ε40

Ντουί για λαμπτήρες εκκένωσης, βαρέως τύπου, «γολιάθ», Ε40, από πορσελάνη, συνολικής

διαμέτρου 54mm και μήκους 65mm περίπου.

    - Εκκινητές (starters, ignitors) λαμπτήρων εκκένωσης

Ηλεκτρονικοί εκκινητές 3 άκρων για λαμπτήρες έως 400W, για τάση λειτουργίας 200..260V,τύπου CD 400 4Κ, θερμοκρασία περιβάλλοντος από –30 έως +70ΊC, σύμφωνοι με το ΕΝ 60926.

    - Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

Εκκινητές (starters) λαμπτήρων φθορισμού  μονοί, κυλινδρικοί (Φ26mm) για ισχύ από 18 έως 58W, ονομαστικής τάσης 220-240V, για θερμοκρασία περιβάλλοντος –20 έως +60ΊC.

    - Πυκνωτές λαμπτήρων φθορισμού

Πυκνωτές πολυπροπυλενίου, χωρητικότητας 4,5μF για λαμπτήρες 18/36W και 6,5μF για 58W, ερμητικά κλειστοί, θερμοκρασίας λειτουργίας –20…+80ΊC, ανοχών χωρητικότητας +- 10%, για διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε κυκλώματα με λαμπτήρες φθορισμού

    - Πυκνωτές λαμπτήρων εκκένωσης

Πυκνωτές πολυπροπυλενίου, χωρητικότητας σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3 για λαμπτήρες, ερμητικά κλειστοί, θερμοκρασίας λειτουργίας –20…+80ΊC, ανοχών χωρητικότητας +- 10%, για διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε κυκλώματα με λαμπτήρες   εκκένωσης ατμών υψηλής πίεσης. Οι πυκνωτές των 60MF θα είναι 400V τριφασικοί.

3.Α.6 Υλικά εορταστικού φωτισμού

Όλα τα υλικά (φωτοσωλήνας neon, led, μικρολαμπάκια κλπ) θα πρέπει να είναι επεκτάσιμα και να κόβονται επίσης στα επιθυμητά μήκη ανά μέτρο.

Β. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

| α/α | Είδος | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | ΤΕΜ | 100 |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm | ΤΕΜ | 50 |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E14 | ΤΕΜ | 20 |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E27 | ΤΕΜ | 100 |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, B22 | ΤΕΜ | 50 |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W | ΤΕΜ | 1.800 |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 45W(ΣΠΙΡΑΛ), 4000K, E27 | ΤΕΜ | 1.400 |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 65W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 100 |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 20 |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 6400K, E40 |  | 20 |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 26W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 18W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 15W | ΤΕΜ | 30 |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | ΤΕΜ | 200 |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM | 70 |
| 18 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |
| 19 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.800 |
| 20 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.000 |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 100 |
| 22 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42V, 60W | ΤΕΜ | 100 |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 300 W | ΤΕΜ | 200 |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΚΑΡΦΩΤΟΙ | TEM | 20 |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 10 |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 20 |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W | ΤΕΜ | 30 |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W | ΤΕΜ | 30 |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W | ΤΕΜ | 10 |
| 30 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 100W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 |
| 31 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 |
| 32 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕ LED 7W-10W | ΤΕΜ | 400 |
| 33 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ 3W-5W , 250V, Ε14,ΒΙΔΩΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, 16mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ | ΤΕΜ | 2.000 |
|  | Β.2 ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1000W | ΤΕΜ | 5 |
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 100W | ΤΕΜ | 10 |
| 36 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 150W | ΤΕΜ | 605 |
| 37 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 250W | TEM | 100 |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 400W | ΤΕΜ | 40 |

# 3.Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

# ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Φωτεινή Απόδοση

Ο δείκτης αυτός μετριέται σε lumen, είναι ανεξάρτητος από το επίπεδο αναφοράς και αποτελεί μέτρο της φωτεινότητας για κάθε λαμπτήρα Η σχέση της φωτεινότητας προς την απορροφoύμενη ηλεκτρική ισχύ αποτελεί μέτρο της οικονομικότητας του λαμπτήρα και γενικά είναι συνάρτηση της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (χαμηλής ή υψηλής πίεσης, ατμών νατρίου ή υδραργύρου, κ.λ.π). Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι ενδείξεις κατανάλωσης ενέργειας των λαμπτήρων, υπάρχουν 7 κατηγορίες κατανάλωσης ενέργειας A,B,C,D,E,F,G. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ο λαμπτήρας στην – άριστη -κατηγορία Α τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.

Θερμοκρασία χρώματος

Αποτελεί  μέτρο της απόχρωσης του φωτός που προσφέρει ο λαμπτήρας  (θερμή απόχρωση: μικρότερη από 3000 Κ, ουδέτερη απόχρωση: μεταξύ 3200 Κ και 4000Κ, ψυχρή απόχρωση: μεγαλύτερη από 5000 Κ) Η απόχρωση μετριέται σε βαθμούς Kelvin (K).

Απόδοση χρωμάτων

Ο δείκτης αυτός (Ra) εκφράζει το πόσο πιστά εμφανίζονται τα χρώματα σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού. Λαμπτήρες με Ra>90 θεωρείται ότι έχουν άριστη χρωματική απόδοση ενώ λαμπτήρες με Ra<50 θεωρείται γενικά ότι έχουν φτωχή χρωματική απόδοση. Η χρωματική απόδοση ενός λαμπτήρα είναι γενικά συνάρτηση της τεχνολογίας εκκένωσης που χρησιμοποιεί (νατρίου, υδραργύρου, υψηλής ή χαμηλής πίεσης κ.λπ.)

Μέση διάρκεια ζωής

Αποτελεί οικονομοτεχνικό κριτήριο για την επιλογή ενός λαμπτήρα. Μετράται σε ώρες και ορίζεται ως ο μέγιστος χρόνος κατά τον οποίο το  50% των υπό δοκιμή λαμπτήρων παραμένουν σε λειτουργία.

3.Β.1.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18/36W

Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι λαμπτήρες υδραργύρου χαμηλής  πίεσης, διαμέτρου 26mm και μήκους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.1 Θα έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>80, θερμοκρασία χρώματος μεταξύ 3000 και 4000Κ και μέσο χρόνο ζωής 20.000 ώρες τουλάχιστον. Θα έχουν κάλυκα G13 και η ελάχιστη φωτεινότητά τους θα είναι, ανάλογα με την ισχύ, σύμφωνα επίσης με τον πίνακα 1.

Τα όργανα λειτουργίας τους θα είναι : πυκνωτής (σε παράλληλη σύνδεση), εκκινητής (starter) και στραγγαλιστικό πηνίο (ballast). Θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας και με ηλεκτρονικά ballast.

Πίνακας 1. Λαμπτήρες φθορισμού

| Ισχύς λαμπτήρα (W) | Μήκος (mm) | Φωτεινή ροή (lm) | Πυκνωτής (μF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 590 | 1.350 | 4.5 |
| 36 | 1200 | 3.350 | 4.5 |

3.Β.1.2  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ COMPACT 11W

Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι λαμπτήρες υδραργύρου χαμηλής πίεσης, συμπαγών διαστάσεων, τάσης λειτουργίας 230V, ονομαστικής ισχύος 11W και ενεργειακής κλάσης Β τουλάχιστον. Θα έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>80, θερμοκρασία χρώματος 2700Κ , μέσο χρόνο ζωής 15.000 ώρες τουλάχιστον. Οι λαμπτήρες των 11W θα συνδέονται σε λυχνιολαβή Ε14 ή Ε27 ή Β22. Η ελάχιστη φωτεινότητά τους θα είναι 600lm

Τα όργανα λειτουργίας θα είναι ενσωματωμένα στα σώματα των λαμπτήρων.

3.Β.1.3	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ COMPACT ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W

Πρόκειται για λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγών διαστάσεων, τάσης λειτουργίας 230V, ονομαστικής ισχύος από 23-25W, κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Θα έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>80, θερμοκρασία χρώματος  3000Κ περίπου. μέσο χρόνο ζωής 12.000 ώρες τουλάχιστον και θα συνδέονται σε λυχνιολαβή Ε27. Η ελάχιστη απόδοσή τους θα είναι 50lm/W. Τα όργανα λειτουργίας θα είναι ενσωματωμένα στα σώματα των λαμπτήρων.

3.Β.1.4	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ COMPACT ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 40/65/ 85W

Πρόκειται για λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγών διαστάσεων, σχήματος σπιράλ, τάσης λειτουργίας 230V, ονομαστικής ισχύος από 40-85W, κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Θα έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>80, θερμοκρασία χρώματος 4000K/E27 για 40W, 2700K/E27 για 65W, 2700Κ/E27 και 6400Κ/Ε40 για 85W , μέσο χρόνο ζωής 8.000 ώρες τουλάχιστον. Η ελάχιστη απόδοσή τους θα είναι 50lm/W. Τα όργανα λειτουργίας θα είναι ενσωματωμένα στα σώματα των λαμπτήρων. Οι λαμπτήρες των 65W προορίζονται για αντικατάσταση λαμπτήρων Να σε φωτιστικά οδικού φωτισμού και θα πρέπει να έχουν  μήκος L=250mm ώστε να χωρούν στο φωτιστικό σώμα.

3.Β.1.5	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ COMPACT ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ 18/26 W

Πρόκειται για λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγών διαστάσεων, τάσης λειτουργίας 230V, ονομαστικής ισχύος από 18-26W, με κάλυκα με 2 ακίδες και ενσωματωμένο starter, κατάλληλοι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

3.Β.1.6  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 15 W

Λαμπτήρες οικονομίας όπως παραπάνω εντός ειδικού πλαισίου που προσδίδει χαρακτηριστικά «καθρέπτη» με εύρος δέσμης 80ο. Λυχνιολαβή Ε27. Φωτεινότητα 280-350 cd.

3.Β.1.7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ

Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης που δεν απαιτούν εκκινητή για την έναυση τους. Το φινίρισμα του λαμπτήρα θα είναι γαλακτώδες, θα έχουν θερμοκρασία χρώματος 2050Κ και φωτεινότητα 5800lm. Λυχνιολαβή Ε27.

3.Β.1.8 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100/150/250/400/1000 W

Οι λαμπτήρες εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, προορίζονται για εξωτερικό φωτισμό οδών καθώς και σε προβολείς για φωτισμό προσόψεων κτιρίων και εξωτερικών χώρων και γενικά όπου η χρωματική απόδοση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αλλά αντίθετα προέχει η εξοικονόμηση ενέργειας. Θα είναι «αχλαδωτής» ή «σωληνωτής» μορφής, θα έχουν τάση τροφοδοσίας 230V, και θερμοκρασία χρώματος 2000Κ περίπου. Ο μέσος όρος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 20.000 ώρες. Στον επόμενο πίνακα, εμφανίζονται στοιχεία όπως η ονομαστική ισχύς τους, η ελάχιστη φωτεινή απόδοση που πρέπει να έχουν, σε lumen, το ντουί που χρησιμοποιούν και ο πυκνωτής διόρθωσης του συνημιτόνου ισχύος. Τα όργανα λειτουργίας τους θα είναι: πυκνωτής (σε παράλληλη σύνδεση), εκκινητής (starter) και στραγγαλιστικό πηνίο (ballast). Οι λαμπτήρες των 70W δύνανται να έχουν ενσωματωμένο εκκινητή.

Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου από 70 έως 400W θα πρέπει να έχουν ολική περιεκτικότητα σε υδράργυρο μικρότερη από 15mg (<15mg) καθώς και ιδιαίτερα χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται  για τους προσφερόμενους τύπους από τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά βάσει επίσημων τεχνικών φυλλαδίων των εταιρειών.

Πίνακας 3. Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

| Ισχύς λαμπτήρα (W) | Λυχνιολαβή (ντουί) | Φωτεινή ροή (lm) | Πυκνωτής (μF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Ε27 | 5.500 | 12 |
| 100 | Ε40 | 8.500 | 14 |
| 150 | Ε40 | 14.000 | 18 |
| 250 | Ε40 | 27.000 | 32 |
| 400 | Ε40 | 48.000 | 45 |
| 1000 | E40 | 120.000 | 100 |

3.Β.1.9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  42V -60W

Λαμπτήρες χαμηλής τάσης 42V , ισχύος 60W , λυχνιολαβή Ε27, διάμετρος 60mm και  φωτεινή ροή 730lm.

3.Β.1.10 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 300W

Λαμπτήρες ιωδίνης δυο άκρων, διάρκεια ζωής 1.500 ώρες και θερμοκρασία χρώματος 2.800ο Κ. Χρησιμοποιούνται σε προβολείς για εξωτερικό φωτισμό και σε απλίκες, προβολείς και φωτιστικά δαπέδου για το φωτισμό τοίχων και οροφής σε εσωτερικού χώρους. Λαμπτήρες ισχύος 300W, τάσεως 230V και φωτεινή ροή 4.480lm.

3.Β.1.11. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΚΑΡΦΩΤΟΙ

Λυχνία  μεταλλικών αλογονιδίων G12 , ισχύος 70W, τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, με κάλυκα G12, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.000 Lumen, 4.200k  δηλαδή προμήθεια,  μίας λυχνίας .  Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες

3.Β.1.12.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ  70W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S

Λαμπτήρες σωληνωτοί μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 70W, τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, με κάλυκα RΧ7s , θερμοκρασία  χρώματος τουλάχιστον 4200Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5700 Lumen.  Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 6000 ώρες.

3.Β.1.13. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S

Λαμπτήρες σωληνωτοί μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων , ισχύος 150W, τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, με κάλυκα RΧ7s - 24, φωτεινή ροή τουλάχιστον 12900 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8000 ώρες.

3.Β.1.14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W/400W/1000W.

Λαμπτήρες ατμών μεταλλικών αλογονιδίων, σωληνωτοί, λυχνιολαβής Ε40, ισχύος 250W/400W/1000W. Οι λαμπτήρες θα έχουν λευκό φως θερμοκρασίας χρώματος 4.500Κ περίπου και καλή χρωματική απόδοση (Ra>60). Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής 10.000 ώρες.

3.Β.1.15 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 70/100/150W

Λαμπτήρες ατμών μεταλλικών αλογονιδίων, τύπου «κεραμικού καυστήρα» με χρωματική απόδοση Ra>80, φωτεινή ροή 6000 lumen τουλάχιστον (70W) και θερμοκρασία χρώματος 3000Κ περίπου. σωληνωτού ή αχλαδωτού τύπου, με ντουί Ε27 (70-100W)και  E40 (150W). Μέσος όρος ζωής >12.000 ώρες. Λειτουργία με όργανα για λαμπτήρες νατρίου/υδραργύρου.

| Ισχύς λαμπτήρα (W) | Λυχνιολαβή (ντουί) | Φωτεινή ροή (lm) |
| --- | --- | --- |
| 70 | Ε27 | 5.200 σωληνωτός |
| 100 | Ε27 | 8.500 σωληνωτός |
| 100 | Ε27 | 8.300 αχλαδωτός |
| 150 | Ε40 | 13.500 σωληνωτός |
| 150 | Ε40 | 12.500 αχλαδωτός |

3.Β.1.16 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΜΕ LED 10W

Λαμπτήρες led 7W-10W, σφαιρικής  μορφής με ντουί Ε27, τάση τροφοδοσίας 230V και ελάχιστη φωτεινή ροή 250 lm.

3.Β.2 ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.Β.2.1  Ηλεκτρομαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία (ballast) λαμπτήρων φθορισμού

Ηλεκτρομαγνητικό ballast, ονομαστικής τάσης 230V, για λαμπτήρες φθορισμού 18, 2x18, 36, 2x36W, εμποτισμένο με πολυεστερική ρητίνη. Το ballast θα είναι πολύ χαμηλών απωλειών, κατηγορίας Β1 κατά ΕΕΙ.

3.Β.2.2 Ηλεκτρομαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία (ballast) λαμπτήρων εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων

Ηλεκτρομαγνητικό ballast, ονομαστικής τάσης 230V, κατά ΕΝ 60923 και ΕΝ 61347-2-9 για λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης  100, 150, 250, 400 και 1000W, καθώς και λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 100 και 150W.

##### ΑΡΘΡΟ  4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Κάθε προσφερόμενος τύπος υλικού θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, EN, ENELEC, κ.λπ. Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και των οργάνων που προσφέρει. Οφείλει επίσης να αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.

Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών.

ΑΡΘΡΟ  5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο και σε ποσότητα που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποσότητα της προμήθειας μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί, μέσα στη διάρκεια ολοκλήρωσης της προμήθειας μέχρι ποσοστού 50% επί του συνόλου της αξίας της. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην  προσφορά του τους χρόνους παράδοσης των προσφερομένων υλικών.

ΑΡΘΡΟ  6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου, εάν αυτός το επιθυμεί, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προμήθειας ο έλεγχος θα είναι  κύρια ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαμβανομένων υλικών θα ελέγχεται μακροσκοπικά και δειγματοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών..

## ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Με γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωματικών υλικών, σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.

| ΛΑΜΙΑ …./…./2012 | ΛΑΜΙΑ …./…./2012 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ TM Γ’ | ΛΑΜΙΑ …../…./2012 |
|  |  | O Διευθυντής ΤΥΔΛ |
| Αγγελική Μακρυγιάννη | Κων/νος Στεφανής | Δημήτριος Τσώνης |
| Μηχ/γος Μηχ/κος | Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ 2013 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :50/12 |  |  |

Κ. Α. 20.6662

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος | Μονά-δα | Ποσό-τητα | Τιμή Μονά-δος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α.1 ΚΑΛΩΔΙΑ / ΑΓΩΓΟΙ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 | Μ | 3000 | 0,15 | 450,00 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,0 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 400 | 0,40 | 160,00 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 | 0,45 | 45,00 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 2,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 200 | 0,55 | 110,00 |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ1,5 mm2 | Μ | 200 | 0,60 | 120,00 |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ2,5 mm2 | Μ | 500 | 0,85 | 425,00 |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ2,5 mm2 | Μ | 300 | 1,10 | 330,00 |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ4 mm2 | Μ | 850 | 1,65 | 1.402,50 |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 4 mm2 | Μ | 500 | 2,00 | 1.000,00 |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 6 mm2 | Μ | 500 | 3,00 | 1.500,00 |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "Υ", 1x0,80mm2 | Μ | 4.000 | 0,06 | 240,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ1,5mm2 (ΚΟΚ/ΝΟ-ΜΑΥΡΟ) | Μ | 500 | 0,25 | 125,00 |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ) |  | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) | Μ | 200 | 0,25 | 50,00 |
|  | Α.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |  | 0,00 |
| 1 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2,5x10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 2 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 | 0,40 | 80,00 |
| 3 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 10Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 | 0,40 | 80,00 |
| 4 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 300 | 0,80 | 240,00 |
| 5 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 25X10 | ΣΕΙΡΕΣ | 150 | 1,45 | 217,50 |
| 6 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10mm2 | ΤΕΜ | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ 50mm2 | ΤΕΜ | 50 | 0,35 | 17,50 |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x16mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 180gr | ΤΕΜ | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x25mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 420gr | ΤΕΜ | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 10 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC 19x20mm | ΤΕΜ | 300 | 0,35 | 105,00 |
| 11 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mm | ΤΕΜ | 15 | 3,60 | 54,00 |
| 12 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 16 mm2 | Μ | 350 | 1,45 | 507,50 |
| 13 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 25 mm2 | Μ | 250 | 2,30 | 575,00 |
| 14 | ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ16 1500mm | ΤΕΜ | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 15 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | ΤΕΜ | 20 | 0,95 | 19,00 |
|  | Α.3 ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  | 0,00 |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 | 2,30 | 11,50 |
| 2 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2 Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 | 4,60 | 23,00 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ40 Α | ΤΕΜ | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 10 | 7,20 | 72,00 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 80 Α | ΤΕΜ | 5 | 11,00 | 55,00 |
| 6 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 100 Α | ΤΕΜ | 5 | 11,50 | 57,50 |
| 7 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 6Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 30 | 2,50 | 75,00 |
| 9 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 10 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 11 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 30 | 2,30 | 69,00 |
| 12 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 50 | 2,30 | 115,00 |
| 13 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 | 2,30 | 46,00 |
| 14 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 | 18,20 | 91,00 |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3x40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 | 24,50 | 122,50 |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | ΤΕΜ | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 18 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 10/16Α, 230v | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 19 | ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΤΕΜ | 20 | 7,20 | 144,00 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5x20mm ΒΙΔΩΤΕΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΝΗ | ΤΕΜ | 300 | 0,45 | 135,00 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α, 5x20mm | ΤΕΜ | 500 | 0,08 | 40,00 |
| 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ. ΟΒΑΛ ΤΖΑΜΙ, 3 ΣΕΙΡ, 50WL | ΤΕΜ | 5 | 15,00 | 75,00 |
| 23 | ΠΙΛΕΡ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ, 1 ΠΟΡΤΑ, 100Χ80 Χ 30 εκ. (ΥΧΠΧΒ)IP65 ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ | ΤΕΜ | 5 | 170,00 | 850,00 |
| 24 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ16 ΓΑΛ | Μ | 30 | 1,30 | 39,00 |
| 25 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ25 ΓΑΛ | Μ | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 26 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ45 | Μ | 150 | 1,50 | 225,00 |
| 27 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ60 | Μ | 150 | 2,00 | 300,00 |
|  | Α.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 200 | 11,00 | 2.200,00 |
| 2 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 100 | 9,00 | 900,00 |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΡΑΜΑΣΤΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 4 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 100 | 30,00 | 3.000,00 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 50 | 150,00 | 7.500,00 |
| 6 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ40cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 50 | 10,50 | 525,00 |
| 7 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ30cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W | ΤΕΜ | 250 | 40,00 | 10.000,00 |
| 9 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ42, 800mm ΜΕ ΟΠΗ 2mm | ΤΕΜ | 250 | 4,00 | 1.000,00 |
| 10 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ40 ΜΕ ΝΤΟΥΪ Ε27 | ΤΕΜ | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
|  | Α.5 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 10 | 1,45 | 14,50 |
| 2 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 10/16Α | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΤΕΜ | 20 | 1,20 | 24,00 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ | ΤΕΜ | 20 | 1,20 | 24,00 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ | ΤΕΜ | 20 | 1,20 | 24,00 |
| 6 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 7 | ΠΡΙΖΑ DATA ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 8 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 9 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ E14 | ΤΕΜ | 30 | 0,20 | 6,00 |
| 10 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | ΤΕΜ | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 11 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | ΤΕΜ | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 12 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | ΤΕΜ | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 13 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 400W | ΤΕΜ | 1200 | 2,45 | 2.940,00 |
| 14 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 1000W |  | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 15 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF | ΤΕΜ | 500 | 1,30 | 650,00 |
| 16 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 60μF 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ | ΤΕΜ | 50 | 4,00 | 200,00 |
|  | Α.6 ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ neon – neon, 13mm, 36 ΛΑΜΠT/m ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ | Μ | 1.000 | 0,90 | 900,00 |
| 2 | ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ 6mm ΤΩΝ 100 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 10m ΕΠΕΚΤ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ | ΤΕΜ | 600 | 10,00 | 6.000,00 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ 10Μ ΜΕ 100 ΛΑΜΠΤ. LED ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΤΕΜ | 100 | 14,00 | 1.400,00 |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΝΑ 1m (100 μέτρων) | Μ | 700 | 2,30 | 1.610,00 |
| 5 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ | ΤΕΜ | 250 | 1,20 | 300,00 |
| 6 | ΤΑΠΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ 13mm | TEM | 250 | 0,15 | 37,50 |
| 7 | KAΡΦΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ | ΤΕΜ | 65 | 0,30 | 19,50 |
| 8 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED | ΤΕΜ | 200 | 1,80 | 360,00 |
|  | Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | ΤΕΜ | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm | ΤΕΜ | 50 | 1,40 | 70,00 |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E14 | ΤΕΜ | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E27 | ΤΕΜ | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, B22 | ΤΕΜ | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W | ΤΕΜ | 1.800 | 4,00 | 7.200,00 |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 45W(ΣΠΙΡΑΛ), 4000K, E27 | ΤΕΜ | 1.400 | 8,00 | 11.200,00 |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 65W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 6400K, E40 |  | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 26W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 18W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 15W | ΤΕΜ | 30 | 5,00 | 150,00 |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | ΤΕΜ | 200 | 13,00 | 2.600,00 |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 | 7,00 | 350,00 |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 | 6,40 | 320,00 |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM | 70 | 17,00 | 1.190,00 |
| 18 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 19 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.800 | 6,20 | 11.160,00 |
| 20 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.000 | 6,90 | 6.900,00 |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 22 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42V, 60W | ΤΕΜ | 100 | 0,73 | 73,00 |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 300 W | ΤΕΜ | 200 | 2,50 | 500,00 |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΚΑΡΦΩΤΟΙ | TEM | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W | ΤΕΜ | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 30 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 100W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 | 35,00 | 2.450,00 |
| 31 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 | 35,00 | 2.450,00 |
| 32 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕ LED 7W-10W | ΤΕΜ | 400 | 16,00 | 6.400,00 |
| 33 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ 3W-5W , 250V, Ε14,ΒΙΔΩΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, 16mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ | ΤΕΜ | 2.000 | 0,15 | 300,00 |
|  | Β.2 ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1000W | ΤΕΜ | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 100W | ΤΕΜ | 10 | 9,60 | 96,00 |
| 36 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 150W | ΤΕΜ | 605 | 7,80 | 4.719,00 |
| 37 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 250W | TEM | 100 | 11,30 | 1.130,00 |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 400W | ΤΕΜ | 40 | 16,50 | 660,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 120.000,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 23% | 27.600,00 |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 147.600,00 |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 | ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 | ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ TM Γ’ | O Διευθυντής ΤΥΔΛ |
| Αγγελική Μακρυγιάννη | Κων/νος Στεφανής | Δημήτριος Τσώνης |
| Μηχ/γος Μηχ/κος | Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ 2013 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/12 |  |  |

Κ. Α. 20.6662

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | Μονά-δα | Ποσό-τητα | Τιμή Μονά-δος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α.1 ΚΑΛΩΔΙΑ / ΑΓΩΓΟΙ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 | Μ | 3000 |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,0 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 400 |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 100 |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 2,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) | Μ | 200 |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ1,5 mm2 | Μ | 200 |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ2,5 mm2 | Μ | 500 |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ2,5 mm2 | Μ | 300 |  |  |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ4 mm2 | Μ | 850 |  |  |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 4 mm2 | Μ | 500 |  |  |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 6 mm2 | Μ | 500 |  |  |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "Υ", 1x0,80mm2 | Μ | 4.000 |  |  |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ1,5mm2 (ΚΟΚ/ΝΟ-ΜΑΥΡΟ) | Μ | 500 |  |  |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ) |  | 200 |  |  |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) | Μ | 200 |  |  |
|  | Α.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2,5x10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |  |  |
| 2 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |  |  |
| 3 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 10Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 200 |  |  |
| 4 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16Χ10 | ΣΕΙΡΕΣ | 300 |  |  |
| 5 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 25X10 | ΣΕΙΡΕΣ | 150 |  |  |
| 6 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10mm2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ 50mm2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x16mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 180gr | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x25mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 420gr | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 10 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC 19x20mm | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 11 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mm | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 12 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 16 mm2 | Μ | 350 |  |  |
| 13 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 25 mm2 | Μ | 250 |  |  |
| 14 | ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ16 1500mm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 15 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
|  | Α.3 ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 2 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2 Χ40 Α | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ40 Α | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 80 Α | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 6 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 100 Α | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 7 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 6Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 9 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 10 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ B/ 4.5kA | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 11 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 12 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 13 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 14 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α/ C/ 6kA | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3x40Α/30mA | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 18 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 10/16Α, 230v | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 19 | ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5x20mm ΒΙΔΩΤΕΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΝΗ | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α, 5x20mm | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ. ΟΒΑΛ ΤΖΑΜΙ, 3 ΣΕΙΡ, 50WL | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 23 | ΠΙΛΕΡ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ, 1 ΠΟΡΤΑ, 100Χ80 Χ 30 εκ. (ΥΧΠΧΒ)IP65 ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 24 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ16 ΓΑΛ | Μ | 30 |  |  |
| 25 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ25 ΓΑΛ | Μ | 30 |  |  |
| 26 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ45 | Μ | 150 |  |  |
| 27 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ60 | Μ | 150 |  |  |
|  | Α.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 2 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΡΑΜΑΣΤΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 4 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ40cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 7 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ30cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 9 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ42, 800mm ΜΕ ΟΠΗ 2mm | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 10 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ40 ΜΕ ΝΤΟΥΪ Ε27 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
|  | Α.5 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 2 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 10/16Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 6 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 7 | ΠΡΙΖΑ DATA ΧΩΝΕΥΤΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 8 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 9 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ E14 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 10 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 11 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 12 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 13 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 400W | ΤΕΜ | 1200 |  |  |
| 14 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 1000W |  | 10 |  |  |
| 15 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 16 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 60μF 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
|  | Α.6 ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ neon – neon, 13mm, 36 ΛΑΜΠT/m ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ | Μ | 1.000 |  |  |
| 2 | ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ 6mm ΤΩΝ 100 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 10m ΕΠΕΚΤ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ | ΤΕΜ | 600 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ 10Μ ΜΕ 100 ΛΑΜΠΤ. LED ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΝΑ 1m (100 μέτρων) | Μ | 700 |  |  |
| 5 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 6 | ΤΑΠΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ 13mm | TEM | 250 |  |  |
| 7 | KAΡΦΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ | ΤΕΜ | 65 |  |  |
| 8 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED | ΤΕΜ | 200 |  |  |
|  | Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E14 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E27 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, B22 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W | ΤΕΜ | 1.800 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 45W(ΣΠΙΡΑΛ), 4000K, E27 | ΤΕΜ | 1.400 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 65W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 6400K, E40 |  | 20 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 26W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 18W/840/2P MASTER | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 15W | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM | 70 |  |  |
| 18 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 19 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.800 |  |  |
| 20 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 22 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42V, 60W | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 300 W | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΚΑΡΦΩΤΟΙ | TEM | 20 |  |  |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 30 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 100W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 |  |  |
| 31 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ | TEM | 70 |  |  |
| 32 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕ LED 7W-10W | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 33 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ 3W-5W , 250V, Ε14,ΒΙΔΩΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, 16mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
|  | Β.2 ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1000W | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 100W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 36 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 150W | ΤΕΜ | 605 |  |  |
| 37 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 250W | TEM | 100 |  |  |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 400W | ΤΕΜ | 40 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 | ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 | ΛΑΜΙΑ 28/ 9 /2012 |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ TM Γ’ | O Διευθυντής ΤΥΔΛ |
| Αγγελική Μακρυγιάννη | Κων/νος Στεφανής | Δημήτριος Τσώνης |
| Μηχ/γος Μηχ/κος | Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

###### …../…../2013

###### Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ 2013 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :50/12 |  |  |

Κ.Α.  20.6662

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού)

| α/α | Είδος | Τύπος | Κατ/στής | Χώρα προέλευ-σης | Τεύχος Τεχν. Προδ/ών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α.1 ΚΑΛΩΔΙΑ / ΑΓΩΓΟΙ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 |  |  |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,0 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) |  |  |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 2 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) |  |  |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 1,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) |  |  |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F 3 Χ 2,5 mm2 (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) |  |  |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ1,5 mm2 |  |  |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 3 Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 4 Χ4 mm2 |  |  |  |  |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 4 mm2 |  |  |  |  |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν.Υ.Υ 5 Χ 6 mm2 |  |  |  |  |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "Υ", 1x0,80mm2 |  |  |  |  |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ1,5mm2 (ΚΟΚ/ΝΟ-ΜΑΥΡΟ) |  |  |  |  |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ) |  |  |  |  |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1X1,5mm2 (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) |  |  |  |  |
|  | Α.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2,5x10 |  |  |  |  |
| 2 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4Χ10 |  |  |  |  |
| 3 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 10Χ10 |  |  |  |  |
| 4 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16Χ10 |  |  |  |  |
| 5 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 25X10 |  |  |  |  |
| 6 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10mm2 |  |  |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ 50mm2 |  |  |  |  |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x16mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 180gr |  |  |  |  |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΧΡΙ 4x25mm2 ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ 420gr |  |  |  |  |
| 10 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC 19x20mm |  |  |  |  |
| 11 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mm |  |  |  |  |
| 12 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 16 mm2 |  |  |  |  |
| 13 | ΧΑΛΚΟΣ 1 Χ 25 mm2 |  |  |  |  |
| 14 | ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ16 1500mm |  |  |  |  |
| 15 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ |  |  |  |  |
|  | Α.3 ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α |  |  |  |  |
| 2 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2 Χ40 Α |  |  |  |  |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ40 Α |  |  |  |  |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 63 Α |  |  |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 80 Α |  |  |  |  |
| 6 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 100 Α |  |  |  |  |
| 7 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 6Α/ B/ 4.5kA |  |  |  |  |
| 9 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α/ B/ 4.5kA |  |  |  |  |
| 10 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ B/ 4.5kA |  |  |  |  |
| 11 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α/ C/ 6kA |  |  |  |  |
| 12 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α/ C/ 6kA |  |  |  |  |
| 13 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α/ C/ 6kA |  |  |  |  |
| 14 | ΑYTOMATEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α/ C/ 6kA |  |  |  |  |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α/30mA |  |  |  |  |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 3x40Α/30mA |  |  |  |  |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ |  |  |  |  |
| 18 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 10/16Α, 230v |  |  |  |  |
| 19 | ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5x20mm ΒΙΔΩΤΕΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΝΗ |  |  |  |  |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α, 5x20mm |  |  |  |  |
| 22 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ. ΟΒΑΛ ΤΖΑΜΙ, 3 ΣΕΙΡ, 50WL |  |  |  |  |
| 23 | ΠΙΛΕΡ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ, 1 ΠΟΡΤΑ, 100Χ80 Χ 30 εκ. (ΥΧΠΧΒ)IP65 ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  |
| 24 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ16 ΓΑΛ |  |  |  |  |
| 25 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ Φ25 ΓΑΛ |  |  |  |  |
| 26 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ45 |  |  |  |  |
| 27 | ΣΠΙΡΑΛ PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ60 |  |  |  |  |
|  | Α.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ |  |  |  |  |
| 2 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΓΙΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ |  |  |  |  |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΡΑΜΑΣΤΑ Φ/Σ ΟΔ. ΦΩΤ., ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ |  |  |  |  |
| 4 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ |  |  |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ |  |  |  |  |
| 6 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ40cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ |  |  |  |  |
| 7 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΕΣ Φ30cm ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ |  |  |  |  |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W |  |  |  |  |
| 9 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ42, 800mm ΜΕ ΟΠΗ 2mm |  |  |  |  |
| 10 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ40 ΜΕ ΝΤΟΥΪ Ε27 |  |  |  |  |
|  | Α.5 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ |  |  |  |  |
| 2 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 10/16Α |  |  |  |  |
| 3 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ |  |  |  |  |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ |  |  |  |  |
| 5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ |  |  |  |  |
| 6 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ |  |  |  |  |
| 7 | ΠΡΙΖΑ DATA ΧΩΝΕΥΤΗ |  |  |  |  |
| 8 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |  |  |
| 9 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ E14 |  |  |  |  |
| 10 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 |  |  |  |  |
| 11 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W |  |  |  |  |
| 12 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W |  |  |  |  |
| 13 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 400W |  |  |  |  |
| 14 | ΕΚΙΝΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 1000W |  |  |  |  |
| 15 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF |  |  |  |  |
| 16 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 60μF 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ |  |  |  |  |
|  | Α.6 ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ neon – neon, 13mm, 36 ΛΑΜΠT/m ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ |  |  |  |  |
| 2 | ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ 6mm ΤΩΝ 100 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 10m ΕΠΕΚΤ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ |  |  |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ 10Μ ΜΕ 100 ΛΑΜΠΤ. LED ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ |  |  |  |  |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΑΝΑ 1m (100 μέτρων) |  |  |  |  |
| 5 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ |  |  |  |  |
| 6 | ΤΑΠΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ 13mm |  |  |  |  |
| 7 | KAΡΦΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ |  |  |  |  |
| 8 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED |  |  |  |  |
|  | Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm |  |  |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm |  |  |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E14 |  |  |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, E27 |  |  |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 11W, B22 |  |  |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W |  |  |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 45W(ΣΠΙΡΑΛ), 4000K, E27 |  |  |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 65W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 |  |  |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 2700K, E27 |  |  |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 85W (ΣΠΙΡΑΛ), 6400K, E40 |  |  |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 26W/840/2P MASTER |  |  |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C 18W/840/2P MASTER |  |  |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 15W |  |  |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ |  |  |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 18 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 19 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 20 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 22 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42V, 60W |  |  |  |  |
| 23 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 300 W |  |  |  |  |
| 24 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΚΑΡΦΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 25 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S |  |  |  |  |
| 26 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ RX7S |  |  |  |  |
| 27 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W |  |  |  |  |
| 28 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W |  |  |  |  |
| 29 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W |  |  |  |  |
| 30 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 100W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 31 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W, ΑΧΛΑΔΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 32 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕ LED 7W-10W |  |  |  |  |
| 33 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ 3W-5W , 250V, Ε14,ΒΙΔΩΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, 16mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |
|  | Β.2 ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1000W |  |  |  |  |
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 100W |  |  |  |  |
| 36 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 150W |  |  |  |  |
| 37 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 250W |  |  |  |  |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 400W |  |  |  |  |

###### …../…../2013

###### Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 147.600,00€ 2013 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :50/12 |  |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

| α/α | Είδος | Τύπος | Κατ/στής | Χώρα προέλευ-σης | Τεύχος Τεχν. Προδ/ών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Β.1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | TLD18W/54 | PHILIPS | ΚΙΝΑ | ΣΕΛ. 1 |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | SHP0020481 | SYLVANIA | ΚΙΝΑ | ΣΕΛ.166 |

# Footnotes

Με την αριθμ. 10/1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η εγγύηση συμμετοχής για να είναι σύννομη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται από το νόμο ή τη διακήρυξη, της αξίας των υπό προμήθεια ειδών και το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά καθίσταται απαράδεκτη.

Κατά τις αριθμ. 222/1998 και 230/1998 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες της συμμετέχουσας εταιρείας. Όμως με την αριθμ. 794/2003 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δημοσίου, η μη προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής. Και η αριθμ. 74/2003 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, αρκεί η εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού της προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί, διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε από τη διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησής της.

Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία και οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα, που κρίνει αναγκαία η δημαρχιακή επιτροπή, όπως π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) κατασκευαστή και πωλητή, κλπ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 21 της αριθμ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2002» στη διακήρυξη πρέπει να αναφέρεται η «δυνατότητα συμμετοχής προμηθευτών για μέρος της ζητούμενης ποσότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος είναι διαιρετό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην προμήθειά του».

Σε διαγωνισμό προμήθειας υλικών, αν στη διακήρυξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών για μέρος μόνο της προμήθειας, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών της προμήθειας, διαφορετικά η προσφορά τους είναι απαράδεκτη (αριθμ. 113/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ο όρος αυτός εισήχθη με την αριθμ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών έπειτα από το αριθμ. Π1/6852/5-12-2001 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών με την αριθμ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2002».

# Text boxes

Συνδεσμολογία φωτ. σωμάτων οδικού φωτισμού