| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  | Λαμία 11-12-2013 Αρ. Πρωτ. 95115 |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ: 1. | ILS- Τρύφων Δ. Νικολάου Πατησίων και Κεφαλληνίας 42 11257 – Αθήνα Fax: 210 8210507 |
| Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3 Ταχ.Κωδ. : 35 100 Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη Τηλ : 22310 - 67358 Fax : 22310 – 22465 Email: makrigianni@lamia-city.gr | 2. | ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιφίλου 28 11528 – Αθήνα Fax: 210 7254369 |

ΘΕΜΑ :Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ»

Μετά από ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ», αρ. Μελέτης 69/12, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος δεν είναι επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν ρητά αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία. Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης.

- Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων είναι δεδομένος (32 τεμάχια) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβληθεί, όπως δεδομένα είναι και τα σημεία τοποθέτησης των φωτιστικών.

- Επειδή η τεχνολογία των LED εξελίσσεται διαρκώς, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν φωτιστικά που διαφοροποιούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον τεκμηριωμένα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, σε ότι αφορά στα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά τους, στην ασφαλή λειτουργία τους έναντι υπερθέρμανσης, στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής, στην στεγανότητα και την ηλεκτρική μόνωσή τους. Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για λειτουργία DC12/24V. Είναι επιθυμητή και η  λειτουργία σε ΑC 240V.

- Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι συσσωρευτές θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση για αυτονομία 5 ημερών, βάσει των υπολογισμών που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι.

- Η κατασκευή και ο σχεδιασμός του ιστού πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ40. Ο τρόπος τοποθέτησης του Φ/Β, της μπαταρίας κλπ είναι επιλογής του υποψηφίου.  Το ύψος του ιστού θα είναι ίδιο, για όλα τα φωτιστικά.

- Σε περίπτωση αναντιστοιχίας απαιτήσεων μεταξύ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ13201/2004 και της ζητούμενης έντασης φωτισμού, υπερισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τα προσφερόμενα είδη (φωτιστικά, Φ/Β, συσσωρευτές κλπ), σύμφωνα με τεκμηριωμένους υπολογισμούς που υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους οι υποψήφιοι, κατά πόσο ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και  καλύπτουν τις επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις.

Ο Διευθυντής (Αν/της) Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Δημ. Τσώνης

Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.

Φ. Έργου.

http://www.lamia.gr/el/prokiriksi_diagwnismos/ilektrofotismos-koinohriston-horon-me-hrisi-fotovoltaikon